## Slide 1
第4章 频率特性
4.2 典型环节的频率特性图
4.3 系统开环频率特性图
4.4 频域稳定性判据
4.5 闭环控制系统的频率特性
4.1 频率特性的基本概念
4.6 频域指标与时域性能指标间的关系
4.7 用系统开环频率特性分析闭环系统性能

## Slide 2
比例环节（G(s)=K）：
Bode Diagram
 (rad/sec)
()
L()/ (dB)
-20
0
20
40
60
10
-1
10
0
10
1
10
2
-180°
-90°
0°
90°
180°
20lgK
典型环节的Bode图
4.2 典型环节的频率特性图

## Slide 3
转折频率
-30
-20
-10
0
10
-90°
-45°
0°
1/T
L()/ (dB)
()
Bode Diagram
 (rad/sec)
实际幅频特性
渐近线
-20dB/dec
() = - arctgT
惯性环节
() = - arctgT

## Slide 4
一阶微分环节
对数相频特性： () = arctg
传递函数：
频率特性：
对数幅频特性：
幅频特性：
相频特性： () = arctg

## Slide 5
一阶微分环节的Bode图
注意到一阶微分环节与惯性环节的频率特性互为倒数( = T )，根据对数频率特性图的特点，一阶微分环节与惯性环节的对数幅频特性曲线关于 0dB 线对称，相频特性曲线关于零度线对称。
显然，一阶微分环节的对数幅频特性曲线也可由渐近线近似描述。

## Slide 6
0
10
20
30
90°
45°
0°
1/T
L()/ (dB)
()
Bode Diagram
 (rad/sec)
0.1/T
10/T
转折频率
实际幅频特性
渐近线
20dB/dec

## Slide 7
积分环节
传递函数：
频率特性：
幅频特性：
相频特性： () = -90°
对数幅频特性：
对数相频特性： () = -90°

## Slide 8
积分环节的Bode图
-40
-20
0
20
0°
-45°
-90°
-135°
-180°
0.1
1
10
100
L()/ (dB)
()
Bode Diagram
 (rad/sec)
－20dB/dec

## Slide 9
纯微分环节
传递函数：
频率特性：
对数相频特性： () = 90°
对数幅频特性：
幅频特性：
相频特性： () = 90°

## Slide 10
-20
0
20
40
0°
45°
90°
135°
180°
0.1
1
10
100
L()/ (dB)
()
Bode Diagram
 (rad/sec)
20dB/dec
纯微分环节的Bode图

## Slide 11
振荡环节
传递函数：
频率特性：

## Slide 12
幅频特性：
相频特性：

## Slide 13
振荡环节的Bode图
对数幅频特性
低频段( << n)
即低频渐近线为0dB的水平线。

## Slide 14
即高频渐近线为斜率为-40dB/dec 的直线。
高频段( >> n)
两条渐近线的交点为n。即振荡环节的转折频率等于其无阻尼固有频率。

## Slide 15
对数相频特性
易知：

## Slide 16
-180
-135
-90
-45
0
0.1
1
10
/n
() / (deg)
 = 0.5
 = 0.7
 = 1.0
 = 0.1
 = 0.2
 = 0.3
-40
-30
-20
-10
0
10
20
L()/ (dB)
-40dB/dec
 = 0.3
 = 0.5
 = 0.7
 = 1.0
 = 0.1
 = 0.2
渐近线
Bode Diagram

## Slide 17
渐近线误差分析

## Slide 18
-8
-4
0
4
8
12
16
20
0.1
1
10
 = 0.05
 = 0.10
 = 0.15
 = 0.20
 = 0.25
 = 0.30
 = 0.35
 = 0.40
 = 0.80
 = 0.90
 = 1.00
 = 0.50
 = 0.60
 = 0.707
/n
Error (dB)

## Slide 19
由图可见，当 较小时，由于在 = n 附近存在谐振，幅频特性渐近线与实际特性存在较大的误差， 越小，误差越大。
当0.38<<0.7时，误差不超过3dB。因此，在此 范围内，可直接使用渐近对数幅频特性，而在此范围之外，应使用准确的对数幅频曲线。
准确的对数幅频曲线可在渐近线的基础上，通过误差曲线修正而获得或直接计算。

## Slide 20
二阶微分环节
传递函数：
频率特性：
幅频特性：
相频特性：

## Slide 21
二阶微分环节的Bode图
注意到二阶微分环节与振荡环节的频率特性互为倒数( ＝1/n )，根据对数频率特性图的特点，二阶微分环节与振荡环节的对数幅频特性曲线关于 0dB 线对称，相频特性曲线关于零度线对称。

## Slide 22
延迟环节
传递函数：
频率特性：
幅频特性：
相频特性：
对数幅频特性：

## Slide 23
-600
-500
-400
-300
-200
-100
0
0.1
1
10
 (rad/s)
() / (deg)
10
L() / (dB)
0
-20
-10

## Slide 24
第4章 频率特性
4.2 典型环节的频率特性图
4.3 系统开环频率特性图
4.4 频域稳定性判据
4.5 闭环控制系统的频率特性
4.1 频率特性的基本概念
4.6 频域指标与时域性能指标间的关系
4.7 用系统开环频率特性分析闭环系统性能

## Slide 25
系统开环Nyquist图的绘制
基本步骤
将开环传递函数表示成若干典型环节的串
联形式：
求系统的频率特性：

## Slide 26
即：
求A(0)、(0)；A()、()
补充必要的特征点(如与坐标轴的交点)，根
据A()、() 的变化趋势，画出Nyquist 图
的大致形状。

## Slide 27
解：
例：已知系统的开环传递函数如下：
绘制系统开环Nyquist图并求与实轴的交点。
示例

## Slide 28
＝0： A(0)＝
＝： A()＝0
(0)＝－90°
()＝－270°
Nyquist图与实轴相交时：
解得：
（ 舍去）

## Slide 29
又：
解得：
-7
-1.43
＝
＝0

Re
Im
0

## Slide 30
解：
例：已知系统的开环传递函数如下：
试绘制系统的开环Nyquist图。

## Slide 31
＝0： A(0)＝K
＝： A()＝0
(0)＝0°
()＝－270°
0
Re
Im
K
 =0
＝

补求两个特征点对应=-90°和=-180°。

## Slide 32
在传递函数中，增加一个非零极点，当时，将使极坐标图的相角多转-90°。
规律：

## Slide 33
在传递函数中，增加一个在原点处的（零）极点，则当0和时，极坐标图的相角都要多转-90°。

## Slide 35
在传递函数中，增加一个零点，将使极坐标图的相角在时反时针旋转90°。

## Slide 36
作业：P225：5-9
P226: 5-10（11）（12）（13）

## Slide 37
考虑系统：
系统开环Bode图的绘制

## Slide 38
例 1
已知系统的开环传递函数如下：
解:
1.将 GH(s) 写成 Bode 形式（因式中尾项化为1）;
试绘制系统的开环Bode图。

## Slide 39
2. 令 s=j;
3. 计算转折频率，并将其从小到大排列;

## Slide 40
4. 确定感兴趣的频率范围;
本例中，转折频率都位于 1~10 rad/s. 通常在该范围两边各拓宽一个10倍频程。
因此bode图的频率范围为：
现在绘制一个半对数坐标平面，并将转折频率标在横轴上.

## Slide 41
5

## Slide 42
5. 绘制幅频渐近线.
1/s
-20dB/dec
-20dB/dec
注意:
-40dB/dec

## Slide 43
6.需要的话，对渐近线进行修正.

## Slide 44
7. 绘制每个环节的对数相频特性曲线，将其在相同频率下相加.
5
-180º

## Slide 45
例 2:
解：
已知系统的开环传递函数如下：
试绘制系统的开环Bode图。

## Slide 46
20lgK
20
K
-20dB/dec
-40dB/dec
将每个环节的幅频特性相加可以得到整个系统的幅频特性图.

## Slide 47
0.1
1
10
100
,
45
-45
-90
-135
-180
将每个环节的相频特性相加可以得到整个系统的相频特性图.

## Slide 48
例 3: 绘制下列两个开环传函的对数幅频特性图。
解:
20lgKv
(1, 20lgKv)
Key point
=?
这对于传递函数的推导以及稳态误差的计算都是非常有用的。

## Slide 49
20lgKa
(1, 20lgKa)
Key point
-40dB/dec

## Slide 50
例4
已知系统的开环传递函数如下：
试绘制系统的开环Bode图。
解：开环增益K＝100，20lgK＝40
横坐标的频率范围？

## Slide 51
Bode Diagram
-80
-60
-40
-20
0
20
40
60
-180
-135
-90
-45
0
45
90
 (rad/sec)
() / (deg)
L()/ (dB)
0.2
2
20
100
0
-20
0
-20
-40
0.01
1000
0.2
2
20
100

## Slide 52
极点和零点全部位于s左半平面的环节，与其对应的具有相同幅频特性、在s右半平面具有零点或(和) 极点的 “不稳定” 环节相比，相频特性的绝对值最小， 因此，称其为最小相位环节，而相应的在s 右半平面具有零点或(和)极点的 “不稳定” 环节称为非最小相位环节。
最小相位系统
极点和零点全部位于s左半平面系统称为最小相位系统。反之，称为非最小相位系统。

## Slide 53
-180
-90
0
90
180
1/T1
1/T2
() / (deg)
Ga(s)
Gb(s)
Gc(s)
 (rad/sec)
最小相位系统的幅频特性与相频特性存在唯一确定的关系。

## Slide 54
作业：
P226：5-12（2）（4）