## Slide 1
第5章 控制系统的设计和校正
5.2 PID控制规律
5.3 PID控制规律的实现
5.4 频率法设计和校正
5.5 并联校正和复合校正（自学）
5.1 系统设计概述

## Slide 2
PID控制规律
PID控制的传递函数：

## Slide 3
开环增益加大，稳态误差减小；
Kp>1
幅值穿越频率增大，过渡过程时间缩短；
系统稳定程度变差。只有原系统稳定裕量充
分大时才采用比例控制。
与Kp>1时，对系统性能的影响正好相反。
P控制对系统性能的影响：
Kp<1
P控制（比例控制）

## Slide 4
0
L()/dB
0
-20
-40
已校正
PI校正装置：Kp＝1
未校正
c
1/Ti
-180°
-90°
0°
()
1(c)
2(c)
未校正
已校正
 (rad/s)
系统型次提高，稳态性能改善。
相位裕量减小，稳定程度变差。
Kp＝1
PI控制（比例加积分控制）

## Slide 5
Kp< 1
0
-270°
-90°
0°
L()/dB
()
-20
-40
已校正
未校正
c
 (c)
 ('c)
未校正
已校正
-180°
-60
-60
-40
-20
-40
'c
1/Ti
 (rad/s)
PI校正装置：Kp< 1
系统型次提高，稳态性能改善
系统从不稳定变为稳定
c减小，快速性变差

## Slide 6
0
-180°
0°
90°
L()/dB
()
0
-20
-40
已校正
PD校正装置
未校正
c
 (c)
 ('c)
未校正
已校正
PD校正装置
1/Td
-90°
-270°
-60
-40
+20
'c
 (rad/s)
PD控制（比例加微分控制）
相位裕量增加(因为c()>0)，稳定性提高；
c增大，快速性提高；
系统抗干扰的能力下降。

## Slide 7
PID控制（比例积分微分控制）
t
u(t)
只有P控制
PD控制
0
t
0
 (t)
速度
信号
PID控制

## Slide 8
通常，PID 控制器中积分控制作用发生在系统的低频段，以提高系统的稳态性能；而微分控制作用处于系统的中频段，以改善系统的动态性能，因此，有i < d（即Ti > Td ）。
当取Kp＝1时，PID控制器的频率特性为：
令： ，

## Slide 9
于是，近似有：

## Slide 10
0
-270°
-90°
0°
L()/dB
()
-180°
 (rad/s)
90°
-20
已校正
未校正
c
 (c)
 ('c)
未校正
已校正
PID校正装置
-40
-60
-20
-40
'c
1/Ti
1/Td
-20
+20
-40
PID校正装置

## Slide 11
PID控制器综合了比例控制、积分控制和微分控制各自的优点：
在低频段，PID控制器通过积分控制作用改善了系统的稳态性能；
在中频段，PID控制器通过微分控制作用，有效地提高了系统的动态性能。

## Slide 12
第5章 控制系统的设计和校正
5.2 PID控制规律
5.3 PID控制规律的实现
5.4 频率法设计和校正
5.5 并联校正和复合校正（自学）
5.1 系统设计概述

## Slide 13
关于考试
作业+实验环节+考勤及课堂表现 30%
期末测验 70%
最终评价
简答题：30%
选择题：20%
分析计算题：50%
考试内容分布
第1-2章：25%
第3章：30%
第4章：35%
第5章：10%
建模、时频域分析

## Slide 14
考试时间：第13周周二（11月18日）
下午1:30-3:10
考前答疑时间：12周周一至周四
上午9:00-11:00
答疑地点：机电楼404

## Slide 15
第5章 控制系统的设计和校正
5.2 PID控制规律
5.3 PID控制规律的实现
5.4 频率法设计和校正
5.5 并联校正和复合校正（自学）
5.1 系统设计概述

## Slide 16
PD控制规律的实现
PD校正装置
A
C1
R1
R2
a
uo(t)
ui(t)
5.3 PID控制规律的实现（校正装置）

## Slide 17
近似PD校正装置
C1
R1
R2
uo(t)
ui(t)
无源阻容网络
若： ，则
，

## Slide 18
机械网络
xo(t)
xi(t)
K1
K2
C1
一般取i  20。该阻容网络只能近似地实现PD控制。该网络通常也被称为实用微分校正电路。

## Slide 19
近似PD校正装置的特性
采用近似PD校正装置进行串联校正时，整个系统的开环增益将下降 i 倍。为满足稳态精度的要求，必须提高放大器的增益予以补偿。若该增益衰减量已通过放大器进行了补偿，则近似PD校正装置的频率特性可写为：
转折频率： ,

## Slide 20
补偿增益后近似PD校正装置的Bode图
1/T
/T
1/T
/T
1/T
/T

## Slide 21
从Bode图可见，近似PD校正装置在整个频率范围内都产生相位超前，故也称之为相位超前校正。其超前的相位角为：
令：
可求出最大超前相角对应的频率：

## Slide 22
易见：
在对数坐标中，则有：
即：m是两个转折频率1和2的几何中心。
最大超前相角：

## Slide 23
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
0
10
20
30
40
50
60
70
i
m°
由图可见，i越大，m就越大，即相位超前越多。当i等于20时，所能获得的最大超前角约为65。

## Slide 24
相位超前校正装置具有高通滤波特性，i 值过大对抑制系统高频噪声不利，因此，在选择i值时，还需要考虑系统高频噪声的问题。为了保持较高的系统信噪比，通常选择i＝10左右较为适宜，此时，所能获得的最大相位超前角约为55。

## Slide 25
PI校正装置
A
C2
R1
R2
uo(t)
ui(t)
PI控制规律的实现

## Slide 26
近似PI校正装置
C2
R1
R2
uo(t)
ui(t)
x2(t)
x1(t)
K2
C1
C2
对阻容网络：
对机械网络：

## Slide 27
当j >> 1时
近似PI校正装置的特性
其中，
转折频率：

## Slide 28
Lc()/dB
c()
 (rad/s)
0°
-40°
-60°
-20°
'm
1=1/(jT2)
2=1 /T2
m
-20
-30
-20
-10
0
-80°
20lgi
j = 2
10lgi
j = 5
j = 10
j = 20
j = 2
j = 5
j = 20
j = 10

## Slide 29
由Bode图可见，该校正装置在整个频率范围内相位都滞后，故近似PI 校正也称为相位滞后校正。其滞后的相角为：
令：
可求出最大滞后相角对应的频率为：
即：m是两个转折频率1和2的几何中心。

## Slide 30
最大滞后相角：
j
'm°
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
-70
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
j 越大，相位滞后越严重。显然，应尽量使产生最大滞后相角的频率m远离校正后系统的幅值穿越频率c，否则会对系统的动态性能产生不利影响。

## Slide 31
一般可取：
此外，滞后校正装置实质上是一个低通滤波器，它对低频信号基本上无衰减作用，但能削弱高频噪声，j 越大，抑制噪声能力越强。通常选j = 10左右为宜。

## Slide 32
PID校正装置
A
C2
R1
R2
uo(t)
ui(t)
C1
PID控制规律的实现

## Slide 33
近似PID校正装置
无源阻容网络
C2
R1
R2
uo(t)
ui(t)
C1

## Slide 34
令： ，
，则：
注意到：
从而：
上式右边第一项是超前校正的传递函数；第二项为滞后校正的传递函数。故近似 PID 校正装置又称为滞后-超前校正装置。

## Slide 35
机械网络
x2(t)
x1(t)
K1
C2
C1
K2
令：
则其传递函数与无源阻容近似PID网络相同。

## Slide 36
近似PID校正装置的特性
转折频率：

## Slide 37
-30
-20
-10
0
-80°
-40°
0°
40°
80°
Lc()/dB
c()
 (rad/s)
1/(T2)
1 /T2
1 /T1
 /T1
-20
20
 = 2
 = 5
 = 10
 = 20
 = 2
 = 20
 = 10
 = 5

## Slide 38
由Bode图可见，近似PID校正装置频率特性的前半段是相位滞后部分，由于具有使增益衰减的作用，所以允许在低频段提高增益，以改善系统的稳态性能。而频率特性的后半段是相位超前部分，可以提高系统的相位裕量，加大幅值穿越频率，改善系统的动态性能。

## Slide 39
超前、滞后和滞后—超前串联校正的比较
超前校正利用其相位超前特性，产生校正
作用；滞后校正则通过其高频衰减特性，
获得校正效果。
超前校正需要一个附加的增益增量，以补
偿超前校正网络本身的衰减。即超前校正
比滞后校正需要更大的增益。一般，增益
越大，系统的体积和重量越大，成本越高。
小结

## Slide 40
超前校正主要用于增大稳定裕量。超前
校正比滞后校正有可能提供更高的增益交
界频率。较高的增益交界频率对应着较大
的带宽，大的带宽意味着调整时间的减小。
超前校正系统的带宽，总是大于滞后校正
系统的带宽。因此，系统若需具有快速响
应特性，应采用超前校正。但是，若存在
噪声，则带宽不能过大，因为随着高频增
益的增大，系统对噪声更加敏感。

## Slide 42
滞后校正降低了高频段的增益，但系统在
低频段的增益并未降低。采用滞后校正的
系统因带宽减小而具有较低的响应速度。
但因高频增益降低，系统的总增益可以增
大，所以低频增益可以增加，从而提高了
稳态精度。此外，系统中包含的任何高频
噪声，都可以得到衰减。

## Slide 43
如果既需要有快速响应特征，又要获得良
好的稳态精度，则可以采用滞后一超前校
正。滞后—超前校正装置，可增大低频增
益（改善了系统稳态性能），提高系统的
带宽和稳定裕量。

## Slide 44
未校正系统
未校正系统

## Slide 45
0
t
xo(t)
1
未校正系统
超前校正系统
滞后校正系统
滞后—超前校正系统
xi(t)
校正后系统的单位阶跃响应曲线对比
从时域响应特性看校正效果

## Slide 46
0
t
xo(t)
未校正系统
超前校正系统
滞后校正系统
滞后—超前
校正系统
单位速度输入信号
ess
e'ss
xi(t)
校正后系统的单位速度响应曲线对比

## Slide 47
从时域响应特性看，具有超前校正装置的
系统呈现最快的响应；具有滞后校正装置
的系统响应最缓慢，但其单位速度响应却
得到了明显的改善；具有滞后—超前校正
装置的系统给出了折衷的响应特性，即在
稳态响应和瞬态响应两个方面都得到了适
当的改善。

## Slide 48
虽然应用超前、滞后和滞后—超前校正装
置可完成大多数系统的校正任务，但对复
杂的系统，采用由这些校正装置组成的简
单校正，可能仍得不到满意的结果。此时，
必须采用其它形式的校正装置。

## Slide 49
关于考试
作业+实验环节+考勤及课堂表现 30%
期末测验 70%
最终评价
简答题：30%
选择题：20%
分析计算题：50%
考试内容分布
第1-2章：15%
第3章：30%
第4章：45%
第5章：10%

## Slide 50
考试时间：第13周周二（11月18日）
下午1:30-3:10
考前答疑时间：12周周一至周四
上午9:00-11:00
答疑地点：机电楼404

## Slide 51
部分作业讲解及答疑

## Slide 52
第5章 控制系统的设计和校正
5.2 PID控制规律
5.3 PID控制规律的实现
5.4 频率法设计和校正
5.5 并联校正和复合校正（自学）
5.1 系统设计概述
本章结束